ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕ-СМОРОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _______   201__   г. № ___

Об утверждении Программы комплексного развития  систем коммунальной  инфраструктуры  муниципального  образования «Верхне-Смородинский  сельсовет» Поныровского района  Курской  области на 2015-2022годы

Руководствуясь Федеральными  законами от 30.12.2004г № 210- ФЗ « Об  основах регулирования тарифов организации коммунального  комплекса», от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в  отдельные законодательные  акты Российской  Федерации», от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об  общих  принципах организации местного  самоуправления в  Российской  Федерации», администрация  Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского  района   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Программу комплексного  развития систем  коммунальной  инфраструктуры  Верхне-Смородинского  сельсовета  Поныровского  района Курской  области.

2. Финансирование  мероприятий  программы  осуществляется  за  счет  средств бюджета  Верхне-Смородинского сельсовета  в  пределах сумм  расходов,  утвержденных  в  бюджете  администрации Верхне-Смородинского  сельсовета Поныровского  района  Курской  области на  очередной  финансовый год.

3. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за  собой.

4. Постановление  вступает  в силу  со дня  его  подписания.

Глава  Верхне-Смородинского сельсовета                                                   И.П.Дородных

# Утверждена

Постановлением Главы

МО «Верхне-Смородинский сельсовет»

от ________________ №_____

_____________/ Дородных И.П./

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Верхне-Смородинский  сельсовет»

Поныровского района Курской области на 2015-2022 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Верхне-Смородинский сельсовет» Поныровского района Курской области на 2015-2022 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Верхне-Смородинский сельсовет” Поныровского района Курской области на 2015-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования “Верхне-Смородинского сельсовет” Поныровского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования “Верхне-Смородинский сельсовет” Поныровский района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Верхне-Смородинский сельсовет” Поныровского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Верхне-Смородинский сельсовет” Поныровского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования “Верхне-Смородинский сельсовет” Поныровского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 80млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 26,31 млн.рублей; - средства бюджета Курской области – 30,49 млн. рублей; - средства местного бюджетов - 1,2 млн. рублей; |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Верхне-Смородинский сельсовет» расположено в юго-восточной части Поныровского района Курской области.

Муниципальное образование «Верхне-Смородинский сельсовет» включает в себя 7 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Верхне-Смородинский сельсовет» является село Верхнесмородино.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2014 года составила 883 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Верхне-Смородинский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Верхне-Смородинский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Поныровском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Верхне-Смородинский сельсовет» составляют в основном индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2014 года составляет  16 400  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2014 году на 1-го человека составляла 15 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства  жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 30 %.сетевым газоснабжением – 51 %

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Верхне-Смородинского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельские дома культуры и библиотеки.

Показатели жилищного фонда населенных пунктов Верхне-Смородинского сельсовета на 01. 01. 2014 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (чел./кв. м) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  | Потребление коммун. услуг в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | водопровод |  | Электроэнергия | вода | электроэнергия | Удельное на 1-го человека |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Электро Энергия (кВтч) | Вода (куб.м) | Электро энергия (т.кВтч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | д.Степь | 42 | 109 | 1680 | - | 109/1680 | 109/1680 |  | 94 |  | 234 | 5999 | 81,6 |
| 2 | д.Красный Октябрь | 42 | 138 | 1680 | 36/432 | 102/1248 | 138/1680 | - | 12 | 23,3 | 234 | - | 10,3 |
| 3 | п.Ленинский | 50 | 120 | 2100 | 92/1504 | 28/596 | 120/2100 | 4 |  | 23,3 | 234 | - | - |
| 4 | с.Верхнесмородино | 56 | 186 | 2800 | 44/728 | 142/2072 | 186/2800 | - | 8 | 23,3 | 234 | - | 6,9 |
| 5 | с.Нижнесмородино | 63 | 137 | 2520 | - |  | 137/2520 |  | 74 |  | 234 | 5333 | 63,6 |
| 6 | д.Матвеевка | 21 | 34 | 840 | - | - | 34/840 |  | 17 |  | 234 | 667 | 14,6 |
| 7 | д.Гнилое | 44 | 171 | 2780 | 71/1052 | 100/1728 | 171/2780 | - | 34 | 23,3 | 234 | - | 29,2 |
| 8 | д.Хаповка | 18 | 80 | 720 | 74/648 | 6/72 | 80/720 |  |  | 23,3 | 234 |  |  |
| 9 | д.Весёлая Роща | 3 | 9 | 120 | - | - | 9/120 |  |  |  | 234 |  |  |
| 10 | д.Красавка | 13 | 36 | 520 | - | - | 36/520 |  |  |  | 234 |  |  |
| 11 | д.Михайловка | 9 | 19 | 360 | - | - | 19/360 |  |  |  | 234 |  |  |
| 12 | д.Родниковая | 7 | 18 | 280 | - | - | 18/280 |  |  |  | 234 |  |  |
|  | Итого | 368 | 1057 | 16400 | 317/4364 | 487/7396 | 1057/16400 | 98 | 240 | - | 234 | 12000 | 206,3 |

Показатели  объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности

МО «Верхне-Смородинский  сельсовет»  за 2014 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Год постройки | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) |
|  |  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Администрация МО с.Верхнесмородино | 3 | 20 | 80,1 | 1978 | - | 80,1 | 80,1 | - | - | 1 |  | 708 |
| 2 | СДК п.Ленинский | 1 | 200 | 257,8 | 1966 | - | 257,8 | 257,8 | - | - | 1 | 200 | 993 |
| 3 | СДК д.Гнилое | 1 | 150 | 177,6 | 1963 | - | 177,6 | 177,6 | - | 1 | 1 | 500 | 559 |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Итого | 16 | х | 515.5 | х | - | 515.5 | 515.5 | - | - | 5 | 700 | 2260 |

Показатели организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих

на территории МО «Верхне-Смородинский сельсовет» за 2013 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование организации и населенного пункта | Общие данные |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв.м.) |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) |
|  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Магазин ПО «Поныри» | 1 | 45 | - | 45 | - | - | - | 1 | - | 10777 |
| 2. | Магазин ИП Селезнев В. | 2 | 30 | - | 30 | - | - | - | 1 |  | 5901 |
| 3. | Магазин ИП Пучков С.Г | 1 | 25 | - | 25 | - | - | - | 1 | - | 6250 |
| 4 | Магазин ИП Сусликова Н.А. | 1 | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО «Золотухинское Агрообьединение» | 30 |  | - |  | - | - | - | 1 | - | 7300 |
| 6 | КФХ Сёмин Н.А. | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 6622 |
| 7 | КФХ Овсянников И.В. | 3 |  | - |  | - | - | - | 1 | - | 9860 |
| 8 | КФХ Зубков С.И. | 15 |  | - |  | - | - | - | 1 | - | 115732 |
| 9 | СХПК «Победа» | 20 |  | - |  | - | - | - | 1 |  | 4601 |
| 10 | ООО «Банк Авангард» | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Итого |  |  | - |  |  | - | - | 8 |  | 167043 |

Показатели  функционирующих на территории МО «Верхне-Смородинский сельсовет» организаций

(объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности

Таблица 4

| №п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами м. кв |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  | Потребление коммун. услуг в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число работников чел. | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 1 | ФАП с.Верхнесмородино | 2 | - | 80,1 | - | 80,1 | 80.1 | - | - | 1 |  | 1474 |
| 2 | ФАП с. Нижнесмородино | 1 | - | 32,6 | - | 32,6 | - | - | - | 1 | 300 | 1140 |
| 3 | ФАП д.Гнилое | 1 |  | 55 |  | 55 | 55 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Средняя образовательная школа с. Верхнесмородино | 25 | 120 | 2000 | - | 2000 | 2000 | - | 1 | 1 | 550 | 14813 |
| 5 | Отделение «Почта России» п.Ленинский | 4 | - | 18.4 | - | 18.4 | 18.4 | - | - | 1 | 615 | 263808 |
| 6 | Отделение «Почта России» д.Гнилое | 4 | - | 22 | - | 22 | 22 | - | - | 1 | - | 4510 |
|  | Итого | 58 |  |  | - |  |  | - | 1 | 6 | 1465 | 285745 |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Верхне-Смородинский сельсовет» Поныровского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курсэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 20,93 км, ЛЭП-0,4 кВ – 11,3 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 22 единиц, Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 1200 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 650  кВт.

По состоянию на конец 2013 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,234 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2014 год   - 0,35 кВт/чел;

2015 – 2016 годы   - 0, 40 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   - 0.45 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   - 0,50 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,55 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Верхне-Смородинского сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2014 годом не получит существенного изменения и составит ~ 1400 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4. Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется в 5-и  населенных пунктах (п.Ленинский, д.Красный Октябрь, д.Гнилое, д.Хаповка с.Верхнесмородино).     По состоянию на 01.01.2014 года она включает в себя   3 водозаборных скважин, 9,1 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Жители остальных 7-ми населенных пунктов муниципального образования (д.Степь, с.Нижнесмородино, д.Матвеевка, д.Весёлая Роща, д.Красавка, д.Михайловка, д.Родниковая) воду получают из колодцев и ЭВУ.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Верхне-Смородинский сельсовет»  характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 90%.

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

2.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение муниципального образования «Верхне-Смородинского  сельсовета» осуществляется по отводу от магистрального газопровода "Уренгой-Ужгород".

На 01.01.2014 в общей сложности сетевым газом обеспечено 51%  населения и организаций муниципального образования «Верхне-Смородинский  сельсовет». Протяженность газопроводов среднего и низкого давления составляет 59,3 км.

Газификация муниципального образования «Верхне-Смородинский сельсовет» осуществляется с 2008 года в увязке с решениями региональной целевой программы газификации Курской области. Эксплуатацию газовых сетей на территории муниципального образования «Верхне-Смородинский  сельсовет» осуществляет  ОАО «Газпром межрегионгаз Курск».

### Характеристика  системы газоснабжения

### МО «Верхне-Смородинский  сельсовет» на 01.01.2014 г.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Ед. изм | ## Наличие | Год ввода | Ур-нь износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопроводы среднего и низкого давления | км |  | 2008 -2014 | 17 |
| 2 | Газораспределительная станция |  |  |  | - |
| 3 | Газораспределительные пункты | ед. | 8 | 2008-2014 | 17 |
| 4 | Количество газифицированных домов | ед. | 191 |  | х |
|  |  | % | 51 |  | х |

### Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

МО  «Верхне-Смородинский сельсовет»  на 01.01.2014г.

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 111 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п.Ленинский | 1 | 1980 | 100 | 1 | 2000 | 100 | 2.9 | 1975 | 100 | 11 | 1975 | 100 | 3 | 100 |
| 2. | д.Гнилое | 1 | 1986 | 100 | 1 | 1986 | 100 | 3.0 | 1976 | 100 | 10 | 1976 | 100 | 3 | 100 |
| 3. | д. Красный Октябрь | 1 | 2012 | - | 1 | 2012 | 10 | 1.7 | 2012 | - | 5 | 2012 | - | 1 | 100 |
| 4. | с.Верхнесмородино | 1 | 1979 | 100 | 1 | 1979 | 100 | 1.5 | 1979 | 100 | 4 | 1979 | 100 | 3 | 100 |
| 5 | с.Нижнесмородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 100 |
| 6 | д.Матвеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 100 |
| 7 | д.Степь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 100 |
| 8 | д.Хаповка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 100 |
| 9 | д.Весёлая Роща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 100 |
| 10 | д.Красавка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 100 |
| 11 | д.Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 100 |
| 12 | д.Родниковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100 |
|  | Итого | 4 | х | х | 4 | х | х | 9.1 | х | х | 30 | х | х | 30 | х |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Верхне-Смородинский сельсовет»

по состоянию на 01.01.2014 г.

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 0,47 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,40 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +0,07 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 12,0 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 1,8 |
|  |  | % | 15 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 12,0 |
|  | - население | т. куб.м | 10,0 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 0,2 |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 22,0 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 30,16 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 30,16 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2015 по 2022 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется снижение численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 3200 кв. метров жилья (таблица 8). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 18 кв. м на 1 человека (таблица 13).

Естественная убыль жилфонда за период 2015-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

Планируемое развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2015 – 2022 годов в населенных пунктах муниципального образования приведено в таблице 9.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Верхне-Смородинский сельсовет» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2015-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (40 домов общей площадью 4000 кв. м) построить 4,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 4,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 10).

- Для электроснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 2,0 км, 4 комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 730 кВА, 0,4 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,4 км воздушных линий уличного освещения (табл.11).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 6-и км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Верхне-Смородинский сельсовет» на 2015-2022 годах (чел.)

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | д.Степь | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 2 | д.Красный Октябрь | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 3 | п.Ленинский | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4 | с.Верхнесмородино | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 187 | 187 | 188 | 188 |
| 5 | с.Нижнесмородино | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 6 | д.Матвеевка | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 7 | д.Гнилое | 171 | 171 | 171 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 8 | д.Хаповка | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 9 | д.Весёлая Роща | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | д.Красавка | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 11 | д.Михайловка | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 12 | д.Родниковая | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | Всего по муниципальному образованию | 1057 | 1057 | 1057 | 1061 | 1061 | 1062 | 1062 | 1063 | 1063 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

муниципального образования  «Верхне-Смородинский сельсовет» на 2015 – 2022 годах

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенного пункта и участка застройки | Един. Измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | с.Верхнесмородино | Домов | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Кв. м | 1600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | с. Нижесмородино | Домов | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Кв. м | 1600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | ##### Итого | Домов | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Кв. м | 3200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2015 – 2022 годах жилья  в населенных пунктах

муниципального образования «Верхне-Смородинский сельсовет»

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Степь | - | - | - | - |
| 2 | д.Красный Октябрь | - | - | - |  |
| 3 | п.Ленинский | - | - |  | 3.155 |
| 4 | с.Верхнесмородино | - | - | - |  |
| 5 | с.Нижнесмородино | - | - | - |  |
| 6 | д.Матвеевка | -- | - | - |  |
| 7 | д.Гнилое | - | - | - | 2.0 |
| 8 | д.Хаповка | - | - | - | 2.0 |
| 9 | д.Весёлая Роща | - | - | - |  |
| 10 | д.Красавка | - | - | - |  |
| 11 | д.Михайловка | - | - | - |  |
| 12 | д.Родниковая | - | - | - |  |
|  | Итого | - | - | - | 7.155 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Верхне-Смородинский сельсовет»   на 2015-2022 годы

Таблица  12

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014 | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2014 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | д.Степь | 1680 | 0 | - | 1680 | 0 | - | 1680 | 0 | - | 1680 | 0 | - | 1680 |
| 2 | д.Красный Октябрь | 1680 | 0 | - | 1680 | 0 | - | 1680 | 0 | - | 1680 | 0 | - | 1680 |
| 3 | п.Ленинский | 2100 | 0 | - | 2100 | 0 | - | 2100 | 0 | - | 2100 | 0 | - | 2100 |
| 4 | с.Верхнесмородино | 2800 | 0 | 400 | 3200 | 0 | 400 | 3600 | 0 | 400 | 4000 | 0 | 400 | 4400 |
| 5 | с.Нижнесмородино | 2520 | 0 | 400 | 2920 | 0 | 400 | 3320 | 0 | 400 | 3720 | 0 | 400 | 4120 |
| 6 | д.Матвеевка | 840 | 0 | - | 840 | 0 | - | 840 | 0 | - | 840 | 0 | - | 840 |
| 7 | д.Гнилое | 2780 | 0 | - | 2780 | 0 | - | 2780 | 0 | - | 2780 | 0 | - | 2780 |
| 8 | д.Хаповка | 720 | 0 | - | 720 |  |  | 720 | 0 | - | 720 | 0 | - | 720 |
| 9 | д.Весёлая Роща | 120 | 0 | - | 120 |  |  | 120 | 0 | - | 120 | 0 | - | 120 |
| 10 | д.Красавка | 520 | 0 | - | 520 |  |  | 520 | 0 | - | 520 | 0 | - | 520 |
| 11 | д.Михайловка | 360 | 0 | - | 360 |  |  | 360 | 0 | - | 360 | 0 | -- | 360 |
| 12 | д.Родниковая | 280 | 0 | - | 280 |  |  | 280 | 0 | - | 280 | 0 | - | 280 |
|  | Итого по МО | 16400 | 0 | 800 | 17200 | 0 | 800 | 18000 | 0 | 800 | 18800 | 0 | 800 | 19600 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Верхне-Смородинский сельсовет»  на 2015-2022 годы

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | д.Степь | 1680 | 109 | 15 | 1680 | 109 | 15 | 1680 | 109 | 15 | 1680 | 109 | 15 |
| 2 | д.Красный Октябрь | 1680 | 138 | 12 | 1680 | 138 | 12 | 1680 | 138 | 12 | 1680 | 138 | 12 |
| 3 | п.Ленинский | 2100 | 120 | 17.5 | 2100 | 120 | 17.5 | 2100 | 120 | 17.5 | 2100 | 120 | 17.5 |
| 4 | с.Верхнесмородино | 2800 | 186 | 15 | 3600 | 186 | 19 | 4000 | 187 | 21 | 4400 | 188 | 23 |
| 5 | с.Нижнесмородино | 2520 | 137 | 18 | 3320 | 137 | 24 | 3720 | 137 | 27 | 4120 | 137 | 30 |
| 6 | д.Матвеевка | 840 | 34 | 24 | 840 | 34 | 24 | 840 | 34 | 24 | 840 | 34 | 24 |
| 7 | д.Гнилое | 2780 | 171 | 16 | 2780 | 173 | 16 | 2780 | 173 | 16 | 2780 | 173 | 16 |
| 8 | д.Хаповка | 720 | 80 | 9 | 720 | 82 | 8.7 | 720 | 82 | 8.7 | 720 | 82 | 8.7 |
| 9 | д.Весёлая Роща | 120 | 9 | 13 | 120 | 9 | 13 | 120 | 9 | 13 | 120 | 9 | 13 |
| 10 | д.Красавка | 520 | 36 | 14 | 520 | 36 | 14 | 520 | 36 | 14 | 520 | 36 | 14 |
| 11 | д.Михайловка | 360 | 19 | 18.9 | 360 | 19 | 18.9 | 360 | 19 | 18.9 | 360 | 19 | 18.9 |
| 12 | д.Родниковая | 280 | 18 | 15.5 | 280 | 18 | 15.5 | 280 | 18 | 15.5 | 280 | 18 | 15.5 |
|  | Итого по МО | 16400 | 1057 | 15.5 | 18000 | 1061 | 16.9 | 18800 | 1062 | 17.7 | 19600 | 1063 | 18 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Верхне-Смородинский сельсовет» в 2015-2022 годах

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | д.Степь | 109 | 0,40 | 43.6 | 109 | 0,45 | 49 | 109 | 0,50 | 54.5 | 109 | 0,55 | 59.9 |
| 2 | д.Красный Октябрь | 138 | 0,40 | 55.2 | 138 | 0,45 | 62.1 | 138 | 0,50 | 69 | 138 | 0,55 | 75.9 |
| 3 | п.Ленинский | 120 | 0,40 | 48 | 120 | 0,45 | 54 | 120 | 0,50 | 60 | 120 | 0,55 | 66 |
| 4 | с.Верхнесмородино | 186 | 0,40 | 74.4 | 186 | 0,45 | 83.7 | 187 | 0,50 | 93.5 | 188 | 0,55 | 103.4 |
| 5 | с.Нижнесмородино | 137 | 0,40 | 54.8 | 137 | 0,45 | 61.6 | 137 | 0,50 | 68.5 | 137 | 0,55 | 75.3 |
| 6 | д.Матвеевка | 34 | 0,40 | 13.6 | 34 | 0,45 | 15.3 | 34 | 0,50 | 17 | 34 | 0,55 | 18.7 |
| 7 | д.Гнилое | 171 | 0,40 | 68.4 | 173 | 0,45 | 77.8 | 173 | 0,50 | 86.5 | 173 | 0,55 | 95.1 |
| 8 | д.Хаповка | 80 | 0,40 | 32 | 82 | 0,45 | 36.9 | 82 | 0,50 | 41 | 82 | 0,55 | 45.1 |
| 9 | д.Весёлая Роща | 9 | 0,40 | 3.6 | 9 | 0,45 | 4 | 9 | 0,50 | 4.5 | 9 | 0,55 | 4.9 |
| 10 | д.Красавка | 36 | 0,40 | 14.4 | 36 | 0,45 | 16.2 | 36 | 0,50 | 18 | 36 | 0,55 | 19.8 |
| 11 | д.Михайловка | 19 | 0,40 | 7.6 | 19 | 0,45 | 8.55 | 19 | 0,50 | 9.5 | 19 | 0,55 | 10.4 |
| 12 | д.Родниковая | 18 | 0,40 | 7.2 | 18 | 0,45 | 8.1 | 18 | 0,50 | 9 | 18 | 0,55 | 9.9 |
|  | Всего по МО | 1057 | 0,40 | 422.8 | 1061 | 0,45 | 477.4 | 1062 | 0,50 | 442,0 | 1063 | 0,55 | 584.6 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Верхне-Смородинский сельсовет» на период 2015-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2015-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В 2-х населенных пунктах муниципального образования в период 2015-2016 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению существующий индивидуальный жилищный фонд.

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Верхне-Смородинский сельсовет» в 2015-2022 годах

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | д.Степь | Индивидуальные жилые дома | дом | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Красный Октябрь | Индивидуальные жилые дома | дом | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | п.Ленинский | Индивидуальные жилые дома | дом | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | с.Верхнесмородино | Индивидуальные жилые дома | дом | 10 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | с.Нижнесмородино | Индивидуальные жилые дома | дом | 10 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | д.Матвеевка | Индивидуальные жилые дома | дом | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д.Гнилое | Индивидуальные жилые дома | дом | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | д.Хаповка | Индивидуальные жилые дома | дом | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | д.Весёлая Роща | Индивидуальные жилые дома | дом | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | д.Красавка | Индивидуальные жилые дома | дом | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | д.Михайловка | Индивидуальные жилые дома | дом | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | д.Родниковая | Индивидуальные жилые дома | дом | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по МО | Индивидуальные жилые дома | дом | 20 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Прочие объекты | ед. |  | - | - | - | - |  |  |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Верхне-Смородинский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | д.Степь | 109 | 1000 | 109 | 109 | 1000 | 109 | 109 | 1000 | 109 | 109 | 1000 | 109 |
| 2 | д.Красный Октябрь | 138 | 1000 | 138 | 138 | 1000 | 138 | 138 | 1000 | 138 | 138 | 1000 | 138 |
| 3 | п.Ленинский | 120 | 1000 | 120 | 120 | 1000 | 120 | 120 | 1000 | 120 | 120 | 1000 | 120 |
| 4 | с.Верхнесмородино | 186 | 1000 | 186 | 186 | 1000 | 186 | 187 | 1000 | 187 | 188 | 1000 | 188 |
| 5 | с.Нижнесмородино | 137 | 1000 | 137 | 137 | 1000 | 137 | 137 | 1000 | 137 | 137 | 1000 | 137 |
| 6 | д.Матвеевка | 34 | 1000 | 34 | 34 | 1000 | 34 | 34 | 1000 | 34 | 34 | 1000 | 34 |
| 7 | д.Гнилое | 171 | 1000 | 171 | 173 | 1000 | 173 | 173 | 1000 | 173 | 173 | 1000 | 173 |
| 8 | д.Хаповка | 80 | 1000 | 80 | 82 | 1000 | 82 | 82 | 1000 | 82 | 82 | 1000 | 82 |
| 9 | д.Весёлая Роща | 9 | 1000 | 9 | 9 | 1000 | 9 | 9 | 1000 | 9 | 9 | 1000 | 9 |
| 10 | д.Красавка | 36 | 1000 | 36 | 36 | 1000 | 36 | 36 | 1000 | 36 | 36 | 1000 | 36 |
| 11 | д.Михайловка | 19 | 1000 | 19 | 19 | 1000 | 19 | 19 | 1000 | 19 | 19 | 1000 | 19 |
| 12 | д.Родниковая | 18 | 1000 | 18 | 18 | 1000 | 18 | 18 | 1000 | 18 | 18 | 1000 | 18 |
|  | Всего по МО | 1057 | 1000 | 1057 | 1061 | 1000 | 1061 | 1062 | 1000 | 1062 | 1063 | 1000 | 1063 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Верхне-Смородинский сельсовет» на период 2015-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2015-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (112 домов общей площадью 4480 кв. м) построить 7,155 км водопровода (табл. 10).

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Верхне-Смородинский сельсовет» на 2015-2022 годы

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |  |
| 1 | п.Ленинский | 92 | 44 | 4048 | 98 | 44 | 4312 | 100 | 44 | 4400 | 101 | 44 | 4444 |  |
| 2 | д.Гнилое | 71 | 44 | 3124 | 75 | 44 | 3300 | 76 | 44 | 3344 | 77 | 44 | 3388 |  |
| 3 | д. Хаповка | 74 | 44 | 3256 | 80 | 44 | 3520 | 82 | 44 | 3608 | 82 | 44 | 3608 |  |
| 4 | д.Красный Октябрь | 36 | 44 | 1584 | 38 | 44 | 1672 | 38 | 44 | 1672 | 40 | 44 | 1760 |  |
|  | Всего по МО | 273 | 44 | 12012 | 291 | 44 | 12804 | 296 | 44 | 13024 | 300 | 44 | 13200 |  |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Верхне-Смородинский сельсовет» на период 2013-2022 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2015-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

в МО «Верхне-Смородинский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 20

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015 | 1057 | 2,2 | 2325,4 | 794,2 | 3119,6 |
| 2 | 2016 | 1057 | 2,2 | 2325,4 | 782,7 | 3108,1 |
| 3 | 2017 | 1061 | 2,3 | 2440,3 | 806,7 | 3247,0 |
| 4 | 2018 | 1061 | 2,3 | 2440,3 | 795,8 | 3236,1 |
| 5 | 2019 | 1062 | 2,4 | 2548,8 | 818,4 | 3367,2 |
| 6 | 2020 | 1062 | 2,4 | 2548,8 | 807,0 | 3355,8 |
| 7 | 2021 | 1063 | 2,5 | 2657,5 | 829,4 | 3486,9 |
| 8 | 2022 | 1063 | 2,5 | 2657,5 | 817,5 | 3475,0 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 23

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0,4 | 0.4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество построенного газопровода |  | 59,3 | - | 0,3 |  | 0,5 | - | - | - |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 3,155 | 4.0 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 57 | 60 | 60 |
|  | -водоснабжения |  | 33 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 58 | 60 |
| 9 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 16400 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 7640 | 8250 | 8330 | 8352 | 8130 | 8435 | 8485 | 8490 |
|  | -водоснабжения |  | 3400 | 3450 | 3525 | 3580 | 3475 | 3520 | 3590 | 3600 |
| 10 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | -водоснабжения |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 12 | Объем привлеченных инвестиций на развитие и модернизацию объектов водоснабжения. | млн.руб. | 30,8 | 4,86 | 4,26 | 4,96 | 6,8 | 7,7 | 5,3 | 3,6 |
| 13 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | - вододоснабжения | % | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 14 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

Планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Таблица 24

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2015 - 2022 годы составляет 80 мил.рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2015 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Верхне-Смородинский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.